## Slide 1: ПАМЯТКА ПО ДЕЙСТВИЯМ ПЕРСОНАЛА МУРМАНСКОГО ТРАНСПОРТНОГО ФИЛИАЛА ПАО «ГМК «НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ» ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ЭВАКУАЦИИ
При обнаружении признаков пожара
(огня, задымления, тления, искрения), необходимо:
1) Немедленно начать эвакуацию из опасной зоны (здания или помещения), двигаясь по направлению к эвакуационным выходам (лестницам) в сторону противоположную от места
возникновения пожара. Во время эвакуации
запрещено пользоваться лифтами. В ходе эвакуации
необходимо соблюдать спокойствие и самообладание.
2) В ходе эвакуации нажать на кнопку принудительного
запуска системы оповещения о пожаре.
3) Сообщить о возникновении пожара по единому
номеру вызова экстренных оперативных служб «112».
4) По возможности организовать тушение возникшего
пожара с помощью первичных средств
пожаротушения (огнетушитель, пожарный кран).
5) Покинув опасную зону, необходимо сообщить
руководителю о своём присутствии.
«112»
Разработал: К.А. Батан
тел: 8189